## Slide 1
GASTROİNESTİNAL ENDOSKOPİDE NEREDEYİZ ? YENİ TEKNİKLER VE TEKNOLOJİLER
Prof Dr Ahmet Merih Dobrucalı

## Slide 2
Adolph Kussmaul 1868
Desormeaux’s device.

## Slide 3
Light beams in Fiber-Optics (Fiberglass)
John Logie Baird, 1927
Heinrich Lamm, 1930
Transmitting the image of a light bulb.

## Slide 4
Rudolf Schindler 1932
Basil Hirschowitz 1956

## Slide 6
Basil Hirschowitz Flexible fiberoptic endoscope 1956
ERCP 1968
Snare polypectomy 1969
Endoscopc sphincterotomy (ERCP) 1973
EMR (Endoscopic mucosal resection) 1977
Bang ligation 1985
Endoscopic submucosal dissection (ESD) 1998
Diagnostik
Terapötik
Diatermide gelişmeler
Sedasyon farmakolojisi
Stent teknolojisi
Virtual chromoendoscopy
Endomikroskopi
Endoskopik sütur teknikleri
AI Endoscopy

## Slide 7: Gastrointesinal endoskopi
Özofagogastroduodenoskopi
Kolonoskopi
ERCP
PEG
EUS (Endoscopic Ultrasonography)
Enteroskopi
Kapsül endoskopi
Kolanjioskopi
Son 10 yıldaki önemli gelişmeler
Endoskopik rezeksiyon ve myotomi
Sanal kromoskopi ve optikal magnifikasyon
Terapötik EUS
Bariatrik endoskopi
Anti-reflü girişimler
AI endoskopi

## Slide 8: ERCP (Endoscopic Retrograd Cholangio Pancreotography)
İntrahepatik ve ekstrahepatik safra yollarının ve pankreatik kanalın görüntülenmesi
Biliyer / pankreatik taşların kırılması, çıkarılması
Biliyer / pankreatik darlıkların dilatasyonu ve stent yerletirilmesi
Nazopankreatik drenaj, psödokist drenajı, kistogastrostomi
Ampullektomi
Kolanjioskopi ve pankreotoskopi, konfokal laser endomikroskopi
Lazer litotripsi
MRCP

## Slide 9
Kalkül ekstraksiyonu
Koledok ve pankreas taşlarının tedavisi (Ekstraksiyon)

## Slide 10
Biliyer stenting
Metalik stent
Plastik stent

## Slide 11
Ampullectomy

## Slide 12
Kronik pankreatit komplikasyonlarının tedavisinde ERCP

## Slide 13
Pankreatik stenting
Metalik stent
Plastik stent

## Slide 14
Endoskopik kistogastrostomi
Lumen apposing metal stent (LAMS)

## Slide 15
Transpapiller drenaj

## Slide 16
https://www.bostonscientific.com/en-US/products/direct-visualization-systems/spyglass-ds-direct-visualization-system.html
Cholangio - pancreotoscopy
Working channel 1,2mm

## Slide 18
Electrohydraulic / Laser lithotripsy
Koledok
Pankreas kanalı

## Slide 19
Özofagus darlıklarında tedavi; Dilatasyon
Savary-Gilliard dilatör
Balon dilatasyonu

## Slide 20
Akalazyada balon dilatasyonu (Balon myotomi) ve Botox enjeksiyonu

## Slide 21
Özofagus veya komşu organ tümörlerine bağlı daralmalar
Rx veya kostik madde içimi sonrası gelişen darlıklar
Esophagotrakeal fistüller
Peptik striktür
Anastomoz kaçakları
Özofagus darlıklarında tedavi; Stenting
SEMS
(Self Expandable Metallic Stent)

## Slide 22
Bariatrik cerrahi komplikasyonlarının tedavisi

## Slide 24
Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) ve Jejunostomi (PEJ)
Özofagus
Duodenum
Mide
PEG tüpü
İç bumper
Endoskop
Karın duvarı
Dış orfis

## Slide 25: Enteroskopi
Double balloon endoscopy
Motorised spiral enteroscopy

## Slide 26: Enteroskopi
Double balloon endoscopy
Motorised spiral enteroscopy

## Slide 27
Kapsül endoskopi

## Slide 29
Endosonografi (EUS)
Kalkül
Koledok
Kalkül
Safra kesesi
Safra kesesi karsinomu

## Slide 30: Müskülaris mukoza
Epitel
Submukoza
Lamina propria
Sirküler kas tabakası
Mukoza
Seroza
Subepitelial lezyon
Longidutinal kas tabakası
Subepitelyal tümörlerde EUS
GIST
Lipom
Kist
Leyomyom
Varis
Karsinoid
Ektopik pankreas
Granüler hücreli tümör
Metastatik tümörler
Gastrointesinal traktüse dıştan bası

## Slide 31
EUS ve subepitelyal tümörler

## Slide 32
EUS FNA (Fine Needle Aspiration) ve FNB (Fine Needle Biopsy)

## Slide 33
Postoperatif kolleksiyonu dreajı
Karaciğer biyopsisi /Portal basınç ölçümü
Postoperatif sıvı kolleksiyonu dreajı
Psödokist drenajı / Nekrozektomi
Solid / Kistik neoplazm biyopsileri /Ablasyon
Çölyak ganglion blokajı
Hepatikogastrostomi & Kolesistogastrostomi

## Slide 34
Endoskopik gastroenterostomi
Lumen apposing metal stent (LAMS)

## Slide 35: EUS Elastografi ve Contrast enhanced EUS (CE-EUS)
Sulphur hexafluoride microbubbles

## Slide 36
Endoskopik rezeksiyon, EMR ve ESD
EMR: Endoscopic Mucosal Resection & ESD: Endoscopic Submucosal Dissecton
Shaukat A. Gastroenterology 2020

## Slide 38
https://www.youtube.com/watch?v=4siwjwIGrPM&rco=1

## Slide 39
Tam kat rezeksiyon yöntemleri
OTSC (Over The Scope Clip) & FTRD (Full Thickness Resection Device)

## Slide 40: POEM (Peroral Endoscopic Myotomy) (3’rd space endoscopy)
E-POEM, O-POEM (Akalazya ve diffüz özofagial spazm tedavisi)
Z-POEM (D-POEM) (Zenker divertikülü tedavisi)
G-POEM (Pyloromyotomy) (Gastroparezi tedavisi)
Üst gastrointestinal sistemin motor fonksiyon bozukluklarının tedavisi
Klasik
POEM
D-POEM
G-POEM
O-POEM

## Slide 41
Akalazya tedavisinde E-POEM

## Slide 42
Özofagus
Divertikül
Septum
Z-POEM (Zenker divertikü tedavisi)

## Slide 43
G-POEM (Pyloromyotomy)
Gastroparezi

## Slide 44: Bariatrik endoskopi
Gastrik balon
Sleeve gastroplasti
Duodenal mucosal resurfacing
Endoskopik gastroenterostomi
Duodenal – jejunal bypass liner (Endobarier)
Gastrik aspirasyon (Stomach pump)

## Slide 45
Mide balonu
Orbera
Obalon
Spatz
Elipse

## Slide 46
Duodenal Mucosal Resurfacing

## Slide 47
Endoskopik sleeve gastroplasty
Apollo OverStitch
https://www.youtube.com/watch?v=juqqo7PQWEs

## Slide 48
Endoskopik gastroenterostomi

## Slide 49
EndoBarrier
The EndoBarrier System
https://www.youtube.com/watch?v=R-St2hQlq5E

## Slide 50
Gastrik aspirasyon (Stomach pump)

## Slide 51
NBI (Narrow Band Imaging,Olympus)
FICE (Fuji Intelligent Chromo Endoscopy)
BLI (Blue Ligt Imaging, Fujinon)
CLI (Linked Color Imaging, Fujinon)
Optical magnification
Sanal kromoskopi ve optikal magnifikasyon
WLI
WLI
BLI
LCI
Tanaka S.Digestive Endoscopy (2011) 23 (Suppl. 1), 131–13
Kromoendoskopi veya EBIE (Electronic-Based Image Enhancement)

## Slide 52
White Light Illumination
BLI Illumination
LCI Illumination

## Slide 53
Optikal magnifikasyon

## Slide 54
Japanese NBI Expert Team (JNET)
Sano Y. Digestive Endoscopy 2016; 28: 526–533

## Slide 55
Confocal Laser Endomicroscopy (Cellvizio)
Translational Gastroenterology and Hepatology, 2022
Miniprobe
https://www.youtube.com/watch?v=Ndb3b3Bn0rc

## Slide 56
Normal özofagus Barrett Kanser
Normal mide HG gastric intraepithelial neoplasia H.pylori

## Slide 57
Pankreasın kistik neoplazilerinde confocal laser endomicroscopy
https://www.youtube.com/watch?v=YHWTgHNIzOM

## Slide 58
Antireflü girişimler
ARMA (Antireflü mukozal ablasyon)
https://www.youtube.com/watch?v=cmYC8j0tMG0

## Slide 59
GERDX (Endoscopic Full Thickness Plication)
https://www.youtube.com/watch?v=fXvXEqXI0yw

## Slide 60: Endoskopide Yapay Zeka kullanımı AI in endoscopy
Computer-aided diagnosis (CADx) ve computer-aided detection (CADe)
CAD-EYE (Fujifilm)
EndoBrain (Olympus)
ENDOANGEL (China)
GI-Genius (Medtronic)
AI-Wision
Neoplazi yok
LGD adenom / Displazi
Karsinoma insutu (Noninvaziv karsinom)
İnvaziv karsinom
İntramukozal karsinom
Submukozal karsinom ve ötesi

## Slide 62
Endoskopide Yapay Zeka kullanımı AI in endoscopy

## Slide 63
Arif A. Saudi Journal of Gastroenterology 2023
Gastrointestinal sistemde AI kullanımı

## Slide 64
Future Multimodal AI Project
Tümör özellikleri
CT / MRI görüntüleri
Makro / mikro görüntüler
Sanal görüntüler
Hasta bilgileri, öz geçmiş,
soy geçmiş vb
Genom, metagenom
Metastaz, uzun vadedeki sonuçlar
Endoskopik imajlar
Radyolojik imajlar
Patolojik imajlar
Klinik veriler
Genom
Sonuç
Cancer diagnosis support system by multi-modality information
Metastatik nüks ?
Prognoz ?
Çok modelli veri analizi